竞争性谈判文件

项目编号：YLLZJ20191003-LZFS

项目名称：仪器设备采购

采购单位：广西科技大学

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2019年11月29日

目   录

第一章 谈判公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 项目需求	22

第四章 响应文件格式	31

第五章 合同主要条款	45

## 第一章 谈判公告

云之龙招标集团有限公司受广西科技大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《关于完善自治区本级单位政府采购预算管理和广西高校、科研院所科研仪器设备采购管理有关事项的通知》等规定，对仪器设备进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

一、采购项目名称：仪器设备采购

二、采购项目编号：YLLZJ20191003-LZFS

三、采购项目的名称、数量及单位、简要规格描述：

A分标采购预算金额（人民币）：伍拾叁万元整（￥530000.00）

| 序号 | 采购名称 | 数量及单位 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 1套 | 1.工作条件： 1.1湿度: 80% 1.2温度: 15 - 30℃ 1.3电源: 100-240 V, 50 Hz …… |

B分标采购预算金额（人民币）：柒拾叁万元整（￥730000.00）

| 序号 | 采购名称 | 数量及单位 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱仪 | 1套 | 1.四元梯度输液泵 1.1工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器 1.2溶剂数：四元，加上选件溶剂选择阀后可扩展选择九种溶剂 …… |

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

四、本项目需要落实的采购政策：

（一）政府采购促进中小企业发展。

（二）政府采购支持采用本国产品的政策。

（三）强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

（四）政府采购促进残疾人就业政策。

（五）政府采购支持监狱企业发展。

（六）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

五、谈判供应商的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目不接受未获取本谈判文件的供应商竞标。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

本项目 不接受 联合体竞标。

六、竞争性谈判文件的获取

（一）获取时间：自本公告发布之时起至2019年12月4日止的正常工作时间，正常工作时间是指每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到5时00分，双休日和法定节假日不办理业务。

（二）获取地点：云之龙招标集团有限公司财务室（广西柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室）。

（三）竞争性谈判文件售价每本250元，不办理邮寄，售后不退。

注：（一）供应商获取竞争性谈判文件时应当向采购代理机构索取收据或者发票，竞标时须将收据或者发票复印件放入响应文件中，否则作竞标无效处理。索取收据的，供应商应当提供完整准确的单位名称；依据国家税务总局2017年第16号《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》的规定，索取发票的，供应商应当提供纳税人识别号或统一社会信用代码。（二）已获取竞争性谈判文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

七、谈判保证金：

A分标谈判保证金金额（须足额交纳）：人民币陆仟元整（￥6000.00）

B分标谈判保证金金额（须足额交纳）：人民币捌仟元整（￥8000.00）

供应商须于首次响应文件递交截止时间前将谈判保证金以电汇、转帐、网上银行支付、银行保函或担保等非现金形式交提交；谈判保证金以电汇、转帐、网上银行支付形式提交的须交至以下账户，否则视为无效谈判保证金；银行保函或担保必须是无条件银行保函或担保，银行保函或担保有效期不得低于响应文件有效期，否则视为无效谈判保证金。

开户名称：云之龙招标集团有限公司柳州分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

银行账号：8113 0010 1450 0074 537

八、响应文件递交截止时间和地点：

响应文件开始接收时间：2019年12月6日下午2时30分；

响应文件递交截止时间：2019年12月6日下午3时00分；

响应文件递交地点：云之龙招标集团有限公司（广西柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室），逾期送达或未按照竞争性谈判文件要求递交、密封的响应文件，将予以拒收。

提交响应文件时须出示的材料：供应商法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人必须出示本人有效的身份证原件，非法定代表人(负责人或自然人)还须出示法定代表人(负责人或自然人)授权书原件对于材料不全或无效的响应文件将予以拒收。

九、谈判时间及地点：

2019年12月6日下午3时00分截止后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由代理机构另行通知。地点：云之龙招标集团有限公司（广西柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室），参加谈判的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人必须持有效身份证原件依时到达指定地点等候当面谈判。

十、网上查询地址：

www.cebpubservice.com（中国招标投标公共服务平台）、www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxyunlong.cn(云之龙招标集团有限公司)、www.gxust.edu.cn（广西科技大学）。

十一、联系事项：

（一）采购人名称：广西科技大学

联系人：刘骝 联系电话：0772-2685538

地址：柳州市东环大道268号

（二）采购代理机构名称：云之龙招标集团有限公司

联系人：唐珉 联系电话：0772-3310669、3310109

地址：柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室

（三）采购监督管理部门：广西科技大学监察处

联系电话：0772-2686025

云之龙招标集团有限公司

2019年11月29日

## 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 项目名称：仪器设备采购 项目编号：YLLZJ20191003-LZFS |
|  | 3 | 供应商的基本条件 3.1 供应商资格：按第一章谈判公告第五条规定 。 |
|  | 4.2 | 代理服务费：本项目各分标的代理服务费按本须知第18.1款规定的“货物类”标准采用差额定率累进计费方式计算（取整到元），由各分标成交供应商一次性向采购代理机构支付。 |
|  | 6.6.1 | 价格文件（必须提供）： 1）报价表（按第四章响应文件格式要求填写）； 以上文件均须法定代表人（负责人或自然人）或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章（自然人加盖手指指印），否则作竞标无效处理。 |
|  | 6.6.2 | 商务技术文件（第1至13项为必须提供，如未提供,谈判小组有权拒绝其响应文件，其他如有请提供）： - 谈判书及竞标声明书（按第四章响应文件格式要求填写）； - 供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件； - 谈判保证金交纳证明； - 法定代表人（负责人或自然人）身份证明（按第四章响应文件格式要求填写）； - 法定代表人（负责人或自然人）授权委托书及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时，按第四章响应文件格式要求填写，法定代表人（负责人或自然人）参加的不须提供）； - 供应商2019年6月至今任意一个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟），新成立不足一个月的供应商不需提供； - 供应商2019年6月至今任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟），新成立不足一个月的供应商不需提供； - 供应商2018年财务状况报告复印件（或财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）（2019年新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件)； - 商务响应表（按第四章响应文件格式要求填写）； - 竞标产品设备配置清单（按第四章响应文件格式要求填写）； - 技术响应表（按第四章响应文件格式要求填写）； - 服务方案及承诺书（按第四章响应文件格式要求填写）； - 供应商获取竞争性磋商文件的收据或者发票复印件； - 供应商认为需要提供的有关资料。 以上文件均须法定代表人（负责人或自然人）或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章（自然人加盖手指指印），否则作竞标无效处理。 分支机构投标说明： 1.供应商如为分支机构投标的须提供其总公司主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）及相关获奖证书或证明材料复印件，并认可以总公司名义获得的获奖证书或证明材料作为评审要素。 2.如供应商社保由上级公司缴纳的，须提供以下资料： 上级公司营业执照副本复印件；上级公司社保缴纳情况的说明原件；上级公司于2019年6月至今任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证并附供应商拟投入员缴纳社会保险的明细。 |
|  | 6.7 | 响应文件电子版。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。 1.响应文件电子版内容：报价表（必须包括竞标产品的名称、规格型号、数量、单价）， 竞标产品设备配置清单， 服务方案及承诺书。 2.响应文件电子版份数：1份。 3.响应文件电子版形式：可编辑的Word或Excel文档格式。 4.响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版（光盘或U盘）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。 注：竞标时提供的光盘或U盘由供应商自行准备，递交文件后不退还。 |
|  | 6.8 | 响应文件有效期：自响应文件提交截止之日起90天。 1.未成交的响应文件有效期内均应保持有效。 2.成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
|  | 6.9 | A分标谈判保证金金额（须足额交纳）：人民币陆仟元整（￥6000.00） B分标谈判保证金金额（须足额交纳）：人民币捌仟元整（￥8000.00） 谈判保证金应在竞标有效期内保持有效。 相关要求： 1.谈判保证金交纳方式：必须以电汇、转帐、网上银行支付、银行保函或担保等非现金形式于首次响应文件递交截止时间前提交；其中以电汇、转帐、网上银行支付形式提交的须从供应商的银行账户转出并到达指定银行账户【全称：云之龙招标集团有限公司柳州分公司，开户银行：中信银行南宁东葛支行，账号：8113 0010 1450 0074 537】，否则视为无效谈判保证金；银行保函或担保必须是无条件银行保函或担保，银行保函或担保有效期不得低于响应文件有效期并且原件随首次响应文件递交给采购代理机构，否则视为无效谈判保证金。本项目不接受现金形式递交的谈判保证金。 2.谈判保证金采用支票、汇票、本票形式的，供应商将支票、汇票、本票的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则竞标无效。在递交响应文件截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的支票、汇票、本票原件，支票、汇票、本票无效的或未能在递交响应文件截止时间前提交的，其竞标无效。支票、汇票、本票不允许背书、或者有条件的支付，否则其竞标无效。 3.谈判保证金采用金融机构、担保机构出具的保函形式的，供应商将保函的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，供应商应当在递交投标文件的同时递交单独密封的保函原件，保函无效的或未能在投标截止时间前提交的，其投标无效。银行保函必须为无条件保函，否则其投标无效。 谈判保证金应在响应文件有效期内保持有效。 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 注： 1.谈判保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。 1.1未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。 1.2成交供应商的谈判保证金在成交供应商与采购人签订合同之日起五个工作日内退还。 2.有下列情形之一的，谈判保证金的不退还。 2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的； 2.3除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 2.5法律法规规定的其他情形。 |
|  | 8.1 | 竞标报价：供应商必须就所竞分标全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
|  | 9.1 | 响应文件份数：正本一份、副本二份。 |
|  | 10.1 | 响应文件递交截止时间：2019年12月6日下午3时00分 |
|  | 10.2 | 响应文件递交地址：云之龙招标集团有限公司（广西柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室） |
|  |  | 谈判时间：2019年12月6日下午3时00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：云之龙招标集团有限公司（广西柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室） |
|  |  | 付款方式：本项目各分标无预付款，全部货物交货完毕，验收合格，采购人收到发票30个工作日内一次性支付全部货款。 |
|  | 15.1 | 本项目A分标履约保证金为合同价款的5%，在合同签订前交到采购人财务管理部门，供应商在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在设备质量保证期满后十五个工作日内将该保证金全部退回（不计息）。 本项目B分标履约保证金为合同价款的5%，在合同签订前交到采购人财务管理部门，供应商在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在设备满一年质量保证期后十五个工作日内将该保证金全部退回（不计息）。 履约保证金账户： 全 称：广西科技大学 账 号：20-112801040000305 开户银行：中国农业银行柳州市祥兴支行 转帐时请注明：项目编号 |
|  | 16.1 | 签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
|  | 19 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司招标部，联系电话：0772-3310669、3310109，通讯地址：柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室。 |
|  |  | 1.本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人，分支机构负责人等，视同为负责人。 |

供应商须知

一、总　则

1.适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指：依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指：云之龙招标集团有限公司。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3.供应商的基本条件：详见须知前附表。

4.谈判费用、代理服务费、谈判文件的澄清和修改

4.1 谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2代理服务费：本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

4.3谈判文件的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.联合体竞标（如有）

5.1联合体竞标要求:

5.1.1两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议》（格式见附件）。

5.1.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合谈判文件规定的特定条件。

5.1.3联合体各方之间应当签订共同竞标协议，明确约定联合体各方承担的工作和响应的责任，并将共同竞标协议连同响应文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同竞标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中竞标，也不得组成新的联合体参加同一项目竞标。否则，与之相关的响应文件作废。

5.1.4竞标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

5.1.5竞标联合体供应商的相同资质按最低的一方计算。

5.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

二、响应文件的编制

6.响应文件编制基本要求

6.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6响应文件的组成。

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.6.1价格文件：详见须知前附表

6.6.2 商务技术文件：详见须知前附表

6.7响应文件电子版：详见须知前附表

6.8响应文件有效期：详见须知前附表

6.9谈判保证金：详见须知前附表

7. 计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

8.1报价是履行合同的最终价格，应包括货款（服务费）、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、响应文件的份数、封装和递交

9. 响应文件的份数和封装

9.1供应商应将响应文件按“价格文件”和“商务技术文件”顺序编制并装订成册。因响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由供应商负责。并且响应文件的正、副本，电子版尽量装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖供应商单位公章或法定代表人（负责人或自然人）签字或委托代理人签字以示密封。

9.2响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）供应商名称。

9.3未按规定密封、标记或活页装订的响应文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

10. 响应文件的递交

10.1响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

10.2递交响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。

11.迟交的响应文件

按《政府采购法》的规定，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

五、谈判小组成立

12.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

评审专家可从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取；或在政府采购评审专家库外自行选择评审专家，但不得选定具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员为评审专家。

12.2竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

1）确认谈判文件；

2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

3）审查供应商的响应文件并作出评价；

4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

5）编写评审报告；

6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

12.3竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3）参与评审报告的起草；

4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5）配合监管部门的投诉处理和监督检查工作。

六、响应文件评审程序

13.1谈判小组确认竞争性谈判文件。

13.2谈判小组对供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判

资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知有关供应商。

13.2.1资格性与符合性审查

（1）按“供应商须知”审查响应文件的有效性、完整性；

（2）按“项目需求”审查响应文件的符合性。

13.2.2在技术要求符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效。

（1）未提供或未如实提供竞标货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假应标的；

（2）明显不符合采购文件要求的技术性能、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达“项目需求”中规定项（含）以上的；

（4）与其他参加本次竞标供应商的响应文件的文字表述内容差错相同二处以上的；

13.2.3无效的响应文件

13.2.3.1响应文件如出现下列情况之一，将会在评标中按照无效文件处理。

（1）应交未交谈判保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章、封装的；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规的；

（5）不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

（6）提出了采购人不能接受的商务条款或其他条件或其他要求的。

13.2.4出现下列情形之一的，采购代理机构终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形或采购任务取消的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

项目终止后，采购代理机构将把项目终止理由通知所有谈判供应商。

13.3谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

13.4最后报价

13.4.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

13.4.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

13.4.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

13.4.5小型和微型企业最终报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型和微型企业产品的最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。[供应商在响应文件中须提供《中小企业声明函》（按第四章要求格式填写），否则不予价格扣除；并随成交结果同时公告其信息，接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依法追究法律责任]

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策[供应商须在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（按第四章要求格式填写），否则不予价格扣除；并随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依法追究法律责任]。

13.4.6谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价/评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）,并编写评审报告。

13.5在采购过程中符合竞争要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得监管部门批准。

13.6在采购过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

13.7特别说明：

13.7.1出现下列情形之一的，取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

13.7.2供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为其组织所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为组织员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

13.7.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

13.7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；中标（成交）后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

13.7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

13.7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.7.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

六、确定成交供应商办法及结果公告

14.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

14.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在发布谈判公告的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

七、履约保证金

15.1本项目A分标履约保证金为合同价款的5%，在合同签订前交到采购人财务管理部门，供应商在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在设备质量保证期满后十五个工作日内将该保证金全部退回（不计息）。

本项目B分标履约保证金为合同价款的5%，在合同签订前交到采购人财务管理部门，供应商在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在设备满一年质量保证期后十五个工作日内将该保证金全部退回（不计息）。

履约保证金账户：

全    称：广西科技大学

账    号：20-112801040000305

开户银行：中国农业银行柳州市祥兴支行

转帐时请注明：项目编号

八、签订合同

16.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

16.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间、地点与与采购人签订采购合同。

16.3成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

九、适用法律

17.采购当事人的一切活动均适用于国家现行有关法律、法规和有关规定及参照国际惯例及相关规定，解释权属本采购代理机构

最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

十、其它内容

18.1代理服务收费标准：

| 费率 中标（成交）金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:代理服务收费按差额定率累进法计算，取整到元。

18.2采购代理机构的银行账户：

账户名称：云之龙招标集团有限公司柳州分公司

开户银行：柳州银行五星支行

银行账号：70601500000000008999

19.询问、质疑和投诉

19.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

19.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

19.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

19.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

19.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门投诉。

19.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函参考格式可以按下列网址自行下载查阅：

http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

如不按上述要求质疑或投诉的，视为无效质疑或无效投诉。

## 第三章 项目需求

说明：

（一）供应商必须自行为其竞标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

（二）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章或自然人加盖手指指印），否则相应竞标无效。

（三）本项目分标所有货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品，但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品最后报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。）

（四）本项目要求及技术需求中标“▲”的技术指标、主要功能项目必须满足，否则竞标无效。

（五）本项目分标允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 1 项（含）数以上的，竞标无效。

A分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量及单位 | 参数配置及要求 |
|  | 傅立叶变换红外光谱仪 |  | 1套 | 1.工作条件： 1.1湿度: 80% 1.2温度: 15 - 30℃ 1.3电源: 100-240 V, 50 Hz ▲2.主要功能：智能型研究级傅立叶红外光谱仪具备五个输入／输出光路接口，由计算机控制转换，方便用户今后的扩展；主机可从太赫兹波段升级扩展到可见/紫外谱区，检测系统可实现自动检测，无需人为干预，最多可选择7个内置的检测器。主机可扩展为双样品仓，测量方式更加灵活。主机可以连接热重分析、红外显微镜、拉曼显微镜及拉曼光纤探头等各种外置附件。 3.红外主机：主机所有腔体密封、干燥，全新的光路设计、配置最新电子编码技术。 ▲3.1光谱范围：8,000–350 cm-1（可扩展升级到28,000–15 cm-1） 3.2分辨率：优于0.16 cm-1 3.3波数准度：优于0.005 cm-1 ▲3.4信噪比：高于50,000:1(或8.6 x 10-6AU noise)，(峰-峰值，1分钟测量) ▲3.5干涉仪：Rock-SolidTM立体角镜干涉仪，永久准直、永无磨损，确保仪器长期稳定；30度入射，可有效防止偏振效应；采用先进的光学技术抗干扰，非平面镜系统，无需动态调整，DSP控制电磁驱动。 3.6光源：预准直、高能量CenterGlowTM技术的中/远红外光源，支持热插拔，即插即用。用户可选4个不同的光源或带水冷。 3.7 分束器：采用自动电子识别技术，标配KBr分束器，带3个分束器位置。可选太赫兹波段到可见/紫外谱区的其它分束器。 ▲3.8检测器：采用最新的MultiTectTM技术，可同时安装5个检测器，计算机控制，直接输出数字信号，标配中红外DLATGS检测器。 3.9 A/D转换：真正24位动态范围A/D转换器，适合于各种扫描速度，双通道数据采集。 ▲3.10网络化：红外主机与计算机之间通过“以太”网卡连接，无任何限制。红外主机在网络中“即插即用”；计算机可远程控制、采样及数据处理；实时数据共享。 3.11自动光阑：12个位置，固定直径，重复性好，250 μm 到 8 mm。用户可选自定义光阑。 ▲3.12智能窗口：主机所有窗口配置磁性法兰，窗片电子编码，窗片材料实时储存在对应的谱图中。方便用户扩展不同谱区。 3.13中文界面的红外控制软件：Win 10下的32位处理软件 3.13.1全中文红外控制及数据处理软件：提供仪器控制、谱图显示、提供各类光谱处理函数，如基线校正、标峰、光谱差减等和定量分析。 3.13.2中文谱图对比软件 3.13.3 中文内置曲线分峰拟合软件 3.13.4中文内置H2O/CO2自动补偿软件 3.13.5中文自检软件：在线诊断，直接给出仪器状态提示，可以快速地排查仪器异常原因。 ▲3.14认证标准 3.14.1 系统须内置自动校验模块，包括：聚苯乙烯标准片1片，测试仪器的波长精度/准确度。 3.14.2系统须内置全中文的自动检测程序，包括： 1）中文版OQ程序 2）中文版PQ 程序 4.附件 4.1 原装进口13mm模具 2个 4.2 金刚石ATR 1套 4.3 温度监控系统 5.技术服务： 5.1仪器安装、验收： 必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明。 5.2用户培训： 5.2.1 厂家提供现场培训，并安排国内技术培训和应用培训； 5.2.2 厂家提供快速响应的维修服务体系，并提供应用、技术支持及软/硬件升级。 5.3保修期：验收后整机一年； 6. 随机文件； 6.1 主机出厂验收报告； 6.2 红外光谱仪操作软件盘，一套； 6.3 电子版软件操作手册，一套； 6.4 电子版仪器硬件/维护手册，一套； 6.5 红外光谱培训教材，中文版，一套。 配置清单： 1.傅里叶红外光谱仪主机一套 2.金刚ATR附件一套 3.温度监控系统 4.环境过滤洁净系统 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 1 年。 |  |  |
| 售后及技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费安装调试合格，定期回访以及对设备维修，终身维护。 |  |  |
|  |  | 2.免费培训技术人员2名以上。 |  |  |
|  |  | 3.保修期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务。 |  |  |
|  |  | 4.仪器设备发生故障时接到通知后2小时内响应，48小时内到达现场维修。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货时间：自签订合同之日起 60 天内全部完成设备的供货并安装调试完毕，使其具备验收条件。 |  |  |
|  |  | 交货地点：广西柳州市采购人指定地点 |  |  |
| 付款条件 |  | 本项目无预付款，全部货物交货完毕，验收合格，采购人收到发票30个工作日内一次性支付全部货款。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 本项目有履约保证金，履约保证金为合同价款的5%，在合同签订前交到采购人财务管理部门，供应商在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在设备质量保证期满后十五个工作日内将该保证金全部退回（不计息）。 |  |  |

B分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 参数配置及要求 |
| 1 | 超高效液相色谱仪 | 1套 | 1.四元梯度输液泵 1.1 工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器 1.2 溶剂数：四元，加上选件溶剂选择阀后可扩展选择九种溶剂 1.3 流速范围：0.010～2.000mL/min，以0.001递增，湿启动能运行最高4 mL/min流速 1.4 流速精度：≤0.07%RSD（在全流速范围内），基于6次重复进样的结果 ▲1.5 压力脉冲：0 1.6 流速准确度：±1.0% 1.7 延迟体积：<460µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化 1.8 漏液传感器，安全地处理漏液装置 1.9 在线真空脱气，五通道，可对自动进样清洗液脱气 1.10 最大耐受压力：1000bar（15000psi） 1.11 混合范围：0.0—100.0% 以 0.1% 增量 1.12 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 1.13 梯度精度：0.15%RSD ，不随反压变化 ▲1.14 压缩补偿：进行连续自动的溶剂压缩比计算和进行压缩比补偿，可实时显示溶剂压缩比改变。 ▲1.15 梯度曲线：软件自带梯度曲线≥10种，包括线性、步进、凸线和凹线，无需额外编辑 1.16 延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化 ▲1.17 可直接设置流动相pH值，并根据该pH值或pH值梯度自动配置流动相pH值 pH值配置准确度：±0.1（pH 2.70~10.85） pH值配置精度：<1.8% RSD（pH 2.70~10.85） 内置缓冲盐配置体系数量：≥8 梯度种类：3种（流动相组成变化，流速变化，pH值变化） 2 .自动进样器 2.1 样品瓶数：≥90位（2mL样品瓶） 2.2 进样次数：每个样品1～99次进样 2.3 进样精度：≤0.3%RSD 2.4 进样范围： 0.1～10.0 uL（标配），可增配至1000.0 uL 2.5 进样线性度：>0.999 2.6 进样循环时间：< 30秒（进样之间, 带针外壁进样前后各6s清洗） 2.7 柱塞清洗：自动，可编程 ▲2.8 交叉污染：< 0.002%（咖啡因，UV）2.9 样品温度控制：4.0～40.0℃ 3 .色谱柱及柱温箱 3.1 色谱柱颗粒技术：桥式乙基杂化技术 3.2 色谱柱颗粒度：1.7 um、1.8um、2.1 um、2.5 um、3.5 um、4.6 um均可兼容 3.3 色谱柱最大耐受压力：≥15000psi 3.4 柱温箱温度范围：室温+5℃至90℃，以0.1℃递增 3.5 温度准确度：± 0.5℃ 3.6 温度稳定性：± 0.3℃ 3.7 柱温箱可以放置直径2.1到4.6mm，长度150mm的色谱柱及保护柱 ▲3.8 带柱温主动预加热装置 3.9 标配内置自动色谱柱信息数据存贮器，利用色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史。信息类型为18项（内容包括色谱柱测试报告及填料特性、50个样品组、使用过程中最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息）追踪柱子性能及使用情况 4.紫外检测器 ▲4.1 可变波长范围：190～700nm ▲4.2 检测通道：2个 ▲4.3 光源：氘灯，无需钨灯、汞灯或其他灯源 4.4 波长准确度：±1nm 4.5 光谱带宽：5nm 4.6 测量范围：0.0001～4.0000AUFS 4.7 基线噪音：<5x10-6AU，在230nm干池测定 4.8 漂移：1 x 10-4 AU/hour ▲4.9 流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应，耐压100bar. ▲4.10 池长10mm（分析池），池体积16.3 uL（分析池） ▲4.11 采集速率：80Hz 4.12 固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率，简化操作 5 .色谱软件 5.1 在Windows 7 基于64位处理器的中文版操作系统下编写和运行。 5.2 原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 ▲5.3 内置64位甲骨文图文数据库。 5.4 报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。 5.5 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 5.6 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。HPLC与UPLC的方法转换。 5.7 支持多种定量曲线方式。 5.8 带系统适应性软件 ▲5.9 支持至少5级用户授权界面：可以设定不受干扰的权限递增（递减、平行但互不干扰）的至少5个不同用户权限（非5个用户名）。 ▲具体配置 1． 四元梯度泵：带脱气机，柱塞杆自动清洗装置，四元溶剂管理器，漏液传感器。 2． 自动进样器 3． 原装进口柱温箱，带柱温主动预加热装置，内置自动色谱柱信息数据存贮器 4． 紫外检测器 5． 中文版色谱软件，包含关系型图文数据库，液质联用批量处理软件，液质联用数据库软件 6． 2ml样品瓶（含蓝盖和预开口垫），500个，带预开口垫子500个，1.7um粒径C181超高效色谱柱 3根带保护柱，滤膜3包。 7． 必需的peek接头、peek管、过滤芯等1批 8. 质保期不少于三年 ▲竞标货物为进口产品时，响应文件中需提供原生产厂家或国内总代理商出具的售后服务承诺书原件，否则其竞标无效。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于3 年。 |  |
| 售后及技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费安装调试合格，定期回访以及对设备维修，终身维护。 |  |
|  |  | 2.免费培训技术人员2名以上。 |  |
|  |  | 3.保修期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务。 |  |
|  |  | 4.仪器设备发生故障时接到通知后2小时内响应，48小时内到达现场维修。 |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货时间：自签订合同之日起 60 天内全部完成设备的供货并安装调试完毕，使其具备验收条件。 |  |
|  |  | 交货地点：广西柳州市采购人指定地点 |  |
| 付款条件 |  | 本项目无预付款，全部货物交货完毕，验收合格，采购人收到发票30个工作日内一次性支付全部货款； |  |
| 履约保证金 |  | 本项目有履约保证金，履约保证金为合同价款的5%，在合同签订前交到采购人财务管理部门，供应商在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在设备满一年质量保证期后十五个工作日内将该保证金全部退回（不计息）。 |  |

## 第四章 响应文件格式

响 应 文 件 (封面)

采购项目编号：

采购项目名称：

采购分标号：

（供应商名称）

年    月    日

附件

报  价  表

分标号：

| 序号 | 产品名称 |  | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价（元） | 金额 （元） | 小微企业 （如有） | 政策功能编码 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间：自签订合同之日起 天内全部完成设备的供货并安装调试完毕，使其具备验收条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点：广西柳州市采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 竞标货物（服务）中，属于小微企业生产（提供）的产品（服务）总值为￥ （具体明细请列附表（格式自拟）或在报价表中注明），占本竞标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小微企业是指制造厂商（提供服务厂商）为“小型企业”或者“微型企业”；政策功能编码是指竞标产品（服务）的中国环境标志认证证书编号或节能标志认证证书号；并在本表后附相关证明材料。如因供应商未提供证明材料而导致谈判小组无法评判或无法计分而给供应商造成的损失由供应商自行负责，如因供应商提供虚假材料以谋取中标（成交）的责任亦由供应商自行负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

附件

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物（服务），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

注：随成交结果同时公告其信息，接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

谈  判  书（格式）

云之龙招标集团有限公司：

依据贵方（项目名称）/ （项目编号、分标号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份、副本两份和电子版一份。

- 报价表；

- 资格证明文件；

- 商务响应表；

- 竞标产品设备配置清单

- 技术响应表

- 服务方案及承诺书

- 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

- 将在竞标有效期内按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

- 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

- 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

- 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                     电子函件：

开户银行：                      帐号/行号：

供应商公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

竞标声明书（格式）

致：云之龙招标集团有限公司：

_______（供应商名称）系中华人民共和国合法企业（或自然人），经营地址      。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人（负责人或自然人），我方愿意参加贵方组织的_              _     __项目      分标的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的货物或服务名称为：       （项目名称）        ；

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

5.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人（负责人或自然人）的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

保证金证明（格式）

若采用电汇、转帐、网上银行支付方式的，供应商应在此提供银行转账（或电汇或网上支付）底单复印件并加盖供应商公章（或自然人加盖手指指印）。

若采用银行保函或担保方式的，供应商应在此提供银行保函或担保复印件并加盖供应商公章（或自然人加盖手指指印），原件在递交首次响应文件现场递交给采购代理机构。

银行保函格式

（采购人名称）：

鉴于（供应商名称）（以下称“供应商”）于年 月日参加 （项目名称的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：供应商在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者供应商在收到中标通知书后未按采购文件规定提交履约担保或拒绝签订合同协议书，或者供应商提交了虚假资料，或者供应商串通投标或以行贿手段谋取成交的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在 7 日内无条件向你方支付人民币（大写） 元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长响应文件有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：                                                                                        年      月      日

【备注：允许供应商实际开具的银行保函格式与本采购文件提供的格式有所不同，但不得更改格式中的实质性内容。】

若采用担保或其他形式，供应商应在此提供担保文书扫描件，原件在递交首次投标文件现场递交给采购代理机构。无论采用何种形式的投标担保，其实质性内容均应与采用银行保函形式相同，且应在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。

法定代表人（负责人或自然人）身份证明书

单位名称（自然人不需填写）：

单位性质（自然人不需填写）：

地    址（自然人不需填写）：

成立时间（自然人不需填写）：       年       月       日

经营期限（自然人不需填写）：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位名称）  的法定代表人（负责人或自然人）。

特此证明。

供应商公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（负责人或自然人）签字：

法定代表人（负责人或自然人）

第二代居民身份证复印件（背面）

法定代表人（负责人或自然人）

第二代居民身份证复印件（正面）

法定代表人（负责人或自然人）授权委托书

致：                  （采购单位、代理机构名称） ：

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人（负责人或自然人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目    分标的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交文件、谈判、澄清、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

代理期限从           年    月   日至          年    月    日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                           法定代表人（负责人或自然人）签字：

所在部门职务：                                               职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章或自然人加盖手指指印：

年    月    日

被授权人

第二代居民身份证复印件（背面）

被授权人

第二代居民身份证复印件（正面）

商务响应表（格式）

项目名称：

项目编号：

分标号：

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后及技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

竞标产品设备配置清单（格式）

项目名称：

项目编号：

分标号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

技术响应表（格式）

项目名称：

项目编号：

分标号：

| 项号 | 货物名称 | 竞争性谈判要求 | 竞标货物性能参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据竞标设备（服务）的性能指标、对照竞争性谈判文件要求在“竞标货物性能参数”栏作出相应承诺并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

服务方案及承诺书（格式）

第1条 对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 （由供应商按第三章《项目需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按法律规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

供应商公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

## 第五章 合同主要条款

说明：

1.以下合同仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式的内容。

2.合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与采购文件和成交供应商投标文件有实质性偏离。

采购合同（格式）

（一般货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）：                         采购计划表编号：

供 应 商（乙方）：                         项  目   编  号 ：

签  订  地  点 ：                         签订时间：            年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：不限。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同货物不接受损耗。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                   、地点：                     。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                                         。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.本项目无预付款，全部货物交货完毕，验收合格，甲方收到发票30个工作日内一次性支付全部货款。

第九条  履约保证金

1.本项目履约保证金为合同价款的5%，在合同签订前交到采购人财务管理部门，供应商在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在设备质量保证期满后十五个工作日内将该保证金全部退回（不计息）/则采购人在设备满一年质量保证期后十五个工作日内将该保证金全部退回（不计息）。

履约保证金账户：

全    称：广西科技大学

账    号：20-112801040000305

开户银行：中国农业银行柳州市祥兴支行

转帐时注明：项目名称及编号

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十四条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向 采购人所在地 人民法院起诉。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人或自然人）或授权代表签字并加盖单位公章（自然人加盖手指指印）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

合同文件组成及与本合同相互不一致的其优先解释权顺序为：

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方四份，乙方一份，代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人或自然人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |